| Lovpligtige eftersyn – Oversigt | År: |
| --- | --- |
| Alle maskiner skal efterses i henhold til leverandørens anvisninger. |  |

| Maskine | Leverandør af eftersyn | Interval | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hejse-/løfte-/transportredskaber |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trucks |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elstablere |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palleløftere |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teleskoplæssere |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggelifte |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lifte |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Løfteborde |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraner |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraner – udendørs opstillede |  | 10 år |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conveyorbaner |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenørmaskiner |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevatorer |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Byggepladselevatorer, personførende |  | Efter driftstid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pallereoler |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stiger |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elværktøj (230V) iht. egen risikovurdering/årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pressere til metalbearbejdning |  | Efter driftstid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugere |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trykbeholdere |  | Hvert 2. år |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Køleanlæg > 1 kg kølemiddel |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompressorer |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stinkskabe |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvalitet af åndemiddelluft |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sikkerhedsliner og seler (faldsikring) |  | Årligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Årligt = minimum hver 12. mdr.